设备运维服务内容

一、运维服务内容

（一）服务器设备维保服务

包括对所有机房服务器设备运行情况的监测，服务器设备配置的修改，服务器设备的故障报修、更换、移机等。对服务器操作系统、数据库、中间件等软件的监测、维修、补丁、升级等。

运行状态日常监控，每日检查并记录计算机系统硬件设备和系统中间件软件的运行状态；异常情况的报告和授权处理；主机清洁保养、给配电等环境保养；定期进行配置备份；进行补丁升级、日志检查、固件升级等操作；对设备CPU、内存及进程等检查和分析；结合实际部署或调试具体需求完成操作系统重部署及调试。

（二）存储设备维保服务

包括对存储设备运行情况的监测，存储设备配置的修改，存储设备的故障维修、更换、移机等网络设备维保服务。

（三）虚拟化环境维保服务

包括对H3C CAS虚拟化软件运行情况的监测，对虚拟机资源的调配，配置修改，对软件产生的故障报修，对软件进行计划内升级，补丁等。

虚拟化资源池管理，实现对虚拟化数据中心资源池中的物理服务器、虚拟机同一管理、监控、调度。

物理服务器管理，资源纳管、信息获取、清单与查询、配置和管理。

虚拟机管理，生命周期管理、配置、部署、快照。

资源部署调度，集群管理、资源分配、资源动态增减、资源绑定、资源优先级、调度策略管理、故障切换、网络切换、节能管理。

（四）包括对所有机房网络设备运行情况的监测，网络设备配置的修改，网络设备的故障维修、更换、迁移等。

网络通信系统状态日常监控：每日检查并记录网络通信系统硬件设备的运行状态；异常情况的报告和授权处理。检查设备配置是否正常，网络设备连通性是否正常；设备日常基础配置调整；当业务网络实施、升级、优化、变更、故障分析时，寻求现场技术支持服务，以及应急演练等网络相关工作的支持服务

（五）网络安全维保服务

包括对所有机房中网络安全设备运行情况的监测，网络安全设备配置的修改，网络安全设备的故障维修、更换、移机等。

（六）院区内所有楼宇之间光纤维护与敷设

各楼之间光纤敷设维护和应急处理，光纤终端盒、光纤收发器、尾纤的维修更换。

（七）院区内所有信息终端维护

院区内所有内网电脑终端系统安装调试维护，院区内所有信息面板、模块的维护和更换维修。

二、服务级别及要求

- 现场支持响应时效7×24×2到达；备件支持响应时效7×24×4到达，4小时内完成备件更换；维保清单内所有设备免费维修更换；

（二）巡检计划及优化

工程师进行定期巡检，进行不限次数的故障处理、性能优化、版本升级、扩容等具体的技术支持服务; 每天对数据备份进行常规巡检，并处理巡检中发现的问题;对医院内所有机房进行日常巡检，协助其他厂家进行故障定位，跟踪处理发现的问题。

（三）设备备件服务

在机房内设置备品备件库，并确保零配件及时供应且备件齐全。（现场备件库提供华三S7506E核心交换机引擎1块，核心交换机电源1块。S7503E-M引擎1块、电源1块。路由器MSR 50-40 引擎1块，8端口千兆板卡1块，电源1块。 存储MS2500G2-25E引擎1块、固态硬盘2块、存储电源1块。备用网闸1台，40G吞量防火墙1台。清单内同型号服务器备置电源1块，硬盘1块。存储DSU6000H引擎1块、硬盘1块。同有存储引擎1块、硬盘1块。提供各备件测试报告）。

（四）驻场运维服务

需要至少提供2名驻场服务工程师，负责清单内设备的日常维护工作，现场工程师要求精通数据库、网络设备调试、虚拟化相关技能。具备快速处理紧急故障能力。

（五）技术支援服务

定期对我院信息技术人员组织免费培训，通过培训使相关技术人员能有效管理网络设备、监控、日常操作维护。在维护期限内，进行系统升级或改造时提供技术方案咨询支持。

- 关键设备清单

| 序号 | 类型 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 服务内容 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 存储 | 虚拟化服务器 PowerEdge R940xa | 台 | 6 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 2 |  | HIS服务器 PowerEdge R940xa | 台 | 2 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 3 |  | 互联网医院服务器 PowerEdge R740 | 台 | 2 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 4 |  | 管理服务器 PowerEdge R740 1 台 机房 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 5 |  | 虚拟化存储 MS2500G2-25E 2 套 机房 | 套 | 2 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 6 |  | 备份存储 MS2500G2- 12E 1 套 机房 | 套 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 7 |  | 光纤交换机 Connectrix DS-6610B | 台 | 2 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 8 |  | 虚拟化软件 H3C UIS | 套 | 1 | 1.虚拟化软件运行情况的监测，对虚拟机资源的调配，配置修改，对软件产生的故障报修。 2.虚拟化资源池管理：实现对虚拟化资源池中的物理服务器、虚拟机同一管理、监控、调度。 3.物理服务器管理：资源纳管、信息获取、清单与查询、配置和管理。 4.虚拟机管理：生命周期管理、配置、部署、快照。 资源部署调度：集群管理、资源分配、资源动态增减、资源绑定、资源优先级、调度策略管理、故障切换、网络切换、节能管理。 5.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 9 |  | 双机软件 v11.0 | 套 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.系统、软件维护服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 10 |  | 服务器 DL 388 Gen9 | 台 | 8 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 11 |  | 数据接管 NCS7500 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 12 |  | 生产存储 NCS7500 | 台 | 2 | 1.提供设备日常巡检服务 2.系统、硬件维护服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 13 |  | 同有备份存储 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.系统、硬件维护服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 14 |  | 存储 MS2500G | 台 | 2 | 1.提供设备日常巡检服务 2.系统、硬件维护服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 15 |  | 服务器 SR650 | 台 | 6 | 1.提供设备日常巡检服务 2.系统、硬件维护服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 16 |  | 服务器 DL 580 Gen9 | 台 | 4 | 1.提供设备日常巡检服务 2.系统、硬件维护服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 17 |  | 服务器 X3250 | 台 | 4 | 1.提供设备日常巡检服务 2.系统、硬件维护服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 18 |  | 服务器 X3850 X5 | 台 | 8 | 1.提供设备日常巡检服务 2.系统、硬件维护服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 19 |  | 存储 DS 4700 | 台 | 2 | 1.提供设备日常巡检服务 2.系统、硬件维护服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 20 |  | 服务器 R730 | 台 | 3 | 1.提供设备日常巡检服务 2.系统、硬件维护服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 21 |  | 服务器 x3250 | 台 | 3 | 1.提供设备日常巡检服务 2.系统、硬件维护服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 22 |  | 服务器 X3650 | 台 | 2 | 1.提供设备日常巡检服务 2.系统、硬件维护服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 23 |  | 服务器联想 SR650 | 台 | 8 | 1.提供设备日常巡检服务 2.系统、硬件维护服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 24 |  | 虚拟化系统 Vsphere 5 .5虚拟化系统 | 套 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.系统维护服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 25 |  | 虚拟化服务器 H3C R6900 | 台 | 5 | 1.提供设备日常巡检服务 2.系统、硬件维护服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 26 |  | 虚拟化存储 MS2000 | 台 | 2 | 1.提供设备日常巡检服务 2.系统、硬件维护服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 27 |  | 联想服务器 SR 588 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.系统、硬件维护服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 28 |  | 联想服务器 SR 258 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.系统、硬件维护服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 29 |  | 戴尔服务器 DELL R740 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.系统、硬件维护服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 30 |  | 华三服务器 R4900 | 台 | 2 | 1.提供设备日常巡检服务 2.系统、硬件维护服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 31 |  | 华为服务器2288H | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.系统、硬件维护服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 32 |  | 联想存储 DSU6000H | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.系统、硬件维护服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 33 | 安全设备 | 上网行为管理 SG6K-C3100-AD-CN-3 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 34 |  | WEB防火墙 YXLink WAF- 1502A | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.设备硬件质保 4.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 35 |  | 外网NAT日志存储 LAS-P2000 1 台 机房 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 36 |  | 防火墙 SG6K-C3100-AD-CN-3 1 台 机房 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 37 |  | 内网边界多功能安全网关 H3C SecPath F1080 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 38 |  | 数据中心多功能安全网关 H3C SecPath F1090 | 台 | 2 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 39 |  | 日志审计 DAS-LOG-500 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 40 |  | 运维审计 (堡垒机) DAS-USM150 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 41 |  | 数据库审计 VS-AD-800D | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 42 |  | 网管系统 H3C iMC | 套 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 43 |  | 漏洞扫描 YXLink NVS-3680A | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 44 |  | 瑞星网络版 | 套 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 45 |  | 奇安信网络版 | 套 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 46 |  | 容灾备份一体机 MSA-EBA-A16SL | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 47 |  | 深度威胁分析系统 TMC-M6000 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 48 |  | 应急处置系统 GoodLan-Linkage-2805 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 49 |  | 防火墙 USG 6000 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 50 |  | 外网防火墙 360 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 51 |  | 路由器 MSR 50-40 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 52 |  | 360网阐3600A | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 53 |  | VPN 天融信 F100 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 54 |  | 入侵防御 网御星云 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 55 |  | 防火墙 SecSIS 3600 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 56 |  | 动力环境监控 CSC100 | 套 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.提供系统、硬件维护维保服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 57 |  | 深信服网闸 AGP-C641 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.设备硬件质保 4.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 58 |  | 深信服vpn防火墙 AF2000 | 台 | 2 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.设备硬件质保 4.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 59 |  | 内网无线控制器 WX3520 | 台 | 2 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.设备硬件质保 4.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 60 |  | 外网无线控制器 WX3510 | 台 | 2 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.设备硬件质保 4.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 61 |  | 上网无线认证 ACG1000 | 台 | 2 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.设备硬件质保 4.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 62 |  | 深信服防火墙 AF1000 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.设备硬件质保 4.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 63 |  | 锐捷RG-NBS5100 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.设备硬件质保 4.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 64 |  | 锐捷防火墙wall1600 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.设备硬件质保 4.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 65 |  | 利普网闸 TP209 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.设备硬件质保 4.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 66 |  | 华三防火墙 AK1272 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.设备硬件质保 4.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 67 | 网络设备 | 核心交换机 H3C S7506E | 台 | 2 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.设备硬件质保 4.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 68 |  | 数据中心核心交换机 H3C S7503E-M | 台 | 2 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.设备硬件质保 4.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 69 |  | 分院核心交换机 H3C S7503E-M | 台 | 2 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.设备硬件质保 4.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 70 |  | 接入交换机 LS-5130S-28S-EI 4 | 台 | 4 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.设备硬件质保 4.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 71 |  | 汇聚交换机7003 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.设备硬件质保 4.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 72 |  | 外网核心交换机 H3C S7503E | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.设备硬件质保 4.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 73 |  | 外网接入交换机三个院区 | 台 | 38 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 电井 |
| 74 |  | 内网接入交换机三个院区 | 台 | 75 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 电井 |
| 75 |  | 其它数据交换机三个院区 | 台 | 48 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 电井 |
| 76 |  | 交换机 S5500 Series | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.设备硬件质保 4.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 77 |  | 交换机 S2900 | 台 | 1 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 78 |  | 无线汇聚交换机 H3C5560 | 台 | 2 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.设备硬件质保 4.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 79 |  | POE交换机 H3C5130 | 台 | 45 | 1.提供设备日常巡检服务 2.设备配置变更技术支持服务 3.7*24电话/远程/现场技术响应服务 | 机房 |
| 80 | 信息维护 | 全院（香安、三辅、南岗、社区）网络终端信息模块维修 | 项 | 1 | 信息点位故障维修更换服务（点位2000左右） | 全院 |
| 81 | 人员 | 驻场运维服务 | 项 | 1 | 1.提供至少2名名驻场服务工程师，需具备扎实的网络安全技术能力与运维服务能力。负责清单内设备及机房配电设备的日常维护工作，按照用户方指定作业流程提供支持服务。 2.定期巡检（网络、安全、服务器、存储）； 3.网络及安全架构变更现场技术支持服务； 4.突发故障应急响应、现场支持服务（7*24）； 5.等保评测时，协助医院准备等保测评相关材料，并按要求完成相应的整改工作； 6.日常工作中协助医院完成服务器网络规划、安装部署等工作。 | 全院 |
| 82 | 电话线路及终端维护 | 全院（香安、三辅、南岗、社区）电话终端信息模块维修 | 项 | 1 | 1.院区弱电井内电话线路维修、维护，前端面板维修更换 | 全院 |
| 83 | 现场备件要求 | 在我院设置应急备件库用于紧急故障快速恢复 | 项 | 1 | 1、现场备件库提供华三S7506E核心交换机引擎1块，核心交换机电源1块。S7503E-M引擎1块、电源1块。路由器MSR 50-40 引擎1块，8端口千兆板卡1块，电源1块。 存储MS2500G2-25E引擎1块、固态硬盘2块、存储电源1块。备用网闸1台，40G吞量防火墙1台。清单内同型号服务器备置电源1块，硬盘1块。存储DSU6000H引擎1块、硬盘1块。同有存储引擎1块、硬盘1块。 |  |