| 序号 | 计量技术规范名称编号 | 是否强检 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JJG 861 酶标分析仪检定规程 | 普通检定 |
| 2 | JJF1720 全自动生化分析仪校准规范 | x |
| 3 | JJF 1129 尿液分析仪校准规范 | × |
| 4 | JJG 714 血细胞分析仪检定规程 | 普通检定 |
| 6 | JJF1259 医用注射泵和输液泵校准规范 | × |
| 7 | JJF 1217 高频电刀校准规范 | × |
| 8 | JJF 1353 血液透析装置校准规范 | × |
| 9 | JJF 1234 呼吸机校准规范 | × |
| 10 | JJF 1149-2014 心脏除颤器校准规范 | × |
| 11 | JJF 1213 肺功能仪校准规范 | × |
| 12 | JJF(黑)14 医用磁共振成像系统校准规范 | × |
| 14 | JJF1997-2022 无创呼吸机校准规范 JJF1998-2022 急救和转运呼吸机校准规范 JJF1234-2018 呼吸机校准规范 | × |
| 15 | JJF18 10-2020 医用吸引器校准规范 | × |
| 16 | JJF1649-2017 超声骨密度仪校准规范 | × |
| 17 | JJF 2004-2022《医用离心机校准规范》 | × |
| 18 | JJG639-1998 医用超声诊断仪超声源 | 普通检定 |
| 19 | 医用氧气吸入器校准规范 | × |
| 20 | 生物安全柜检测 | × |
| 21 | 全自动血液体液分析仪 | x |
| 22 | 移液器 | x |
| 23 | 高压灭菌器 | x |
| 24 | 温湿度计 | x |
| 25 | 体重秤 | x |