

计量检定明细表
	序号
	计量技术规范名称编号
	是否强检

	1
	JJG 861 酶标分析仪检定规程
	普通检定

	2
	JJF1720 全自动生化分析仪校准规范
	x

	3
	JJF 1129 尿液分析仪校准规范
	×

	4
	JJG 714 血细胞分析仪检定规程
	普通检定

	6
	JJF1259 医用注射泵和输液泵校准规范
	×

	7
	JJF 1217 高频电刀校准规范
	×

	8
	JJF 1353 血液透析装置校准规范
	×

	9
	JJF 1234 呼吸机校准规范
	×

	10
	JJF 1149-2014 心脏除颤器校准规范
	×

	11
	JJF 1213 肺功能仪校准规范
	×

	12
	JJF(黑)14 医用磁共振成像系统校准规范
	×

	14
	JJF1997-2022 无创呼吸机校准规范
JJF1998-2022 急救和转运呼吸机校准规范
JJF1234-2018 呼吸机校准规范
	×

	15
	JJF18 10-2020 医用吸引器校准规范
	×

	16
	JJF1649-2017 超声骨密度仪校准规范
	×

	17
	JJF 2004-2022《医用离心机校准规范》
	×

	18
	JJG639-1998 医用超声诊断仪超声源
	普通检定

	19
	医用氧气吸入器校准规范
	×

	20
	生物安全柜检测
	×

	21
	全自动血液体液分析仪
	x

	22
	移液器
	x

	23
	高压灭菌器
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	24
	温湿度计
	x

	25
	体重秤
	x





